АДМИНИСТРАЦИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕВЕРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.06.2024                                                                                                                            № 20

село Михайловское

Об утверждении программы проверки готовности

Михайловского сельского поселения Северского района к отопительному периоду 2023-2024 годов

В соответствии с приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом Михайловского сельского поселения Северского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить программу проверки готовности Михайловского сельского поселения Северского района к отопительному периоду 2023-2024 годов (Приложение).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Михайловского поселения

Северского района                                                                          Е.С.Клименченко

Приложение

к постановлению администрации

михайловского сельского поселения

северского района

от 18.06.2024 года № 20

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности

Михайловского сельского поселения Северского района

к отопительному периоду 2024-2025 годов

- Общие положения

Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение, в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг, являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

рациональное расходование материально-технических средств и

топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

выполнением должностными лицами требований федерального и краевого законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства, подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

- Работа комиссии по проверке готовности

к отопительному периоду

2.1. Администрация Михайловского сельского поселения Северского района организует работу комиссии по проверке готовности:

к отопительному периоду источников теплоснабжения, тепловых сетей поселения;

к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом материально-технических ресурсов и ГСМ.

2.2. Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, тепловых пунктов, тепловых сетей поселения определяется не позднее 15 сентября 2024 года комиссией, утвержденной постановлением администрации Михайловского сельского поселения Северский район.

Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду, согласно таблицы № 1, в котором указываются:

1)объекты, подлежащие проверке;

2)сроки проведения проверки;

3)документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Таблица № 1

График проведения проверки готовности

к отопительному периоду

1

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжающая организация) | 1 | с 28.09.2024 г по 29.09.2024 г | в соответствии с приложением № 3 к Программе |
| 2 | Бюджетные организации | 1 | с 13.09.2024 г по 14.09.2024 г | в соответствии с приложением № 4 к Программе |

2.3. При проверке Комиссией проверяется выполнение требований, согласно приложения №3 к настоящей Программе проведения проверки готовности Михайловского сельского поселения Северского района к отопительному периоду 2024-2025 годов (далее - Программа).

2.4. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

2.5. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу, согласно приложению № 1 к настоящей Программе.

В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

объект проверки готов к отопительному периоду;

объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

объект проверки не готов к отопительному периоду.

2.6. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

2.7. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по рекомендуемому образцу, согласно приложению № 2 к настоящей Программе и выдается администрацией Михайловского сельского поселения Северского района, по каждому объекту проверки в течение 15 дней

2.8. Сроки выдачи паспортов:

для потребителей тепловой энергии-не позднее 15 сентября 2024 года;

2.9. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 	 2.10. настоящей Программы, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый Акт.

2.11. Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности до даты, установленной в пункте 2.9. настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к Акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта в текущий отопительный период.

Глава Михайловского сельского

поселения Северского района	      Е.С.Клименченко

|  | Приложение №1 к Программе проведения проверки готовности Михайловского сельского поселения Северского района к отопительному периоду 2024-2025годов |
| --- | --- |

АКТ № 1

проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов

____" ___________  2023 г.

(место составления акта)                                                            (дата составления акта)

Комиссия, образованная ____________________________________________

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

__________________________________________________________________,   в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к отопительному    периоду    от  " ___ " _______  2024 г.,  утвержденной

__________________________________________________________________

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

" ____ " __________    2024 г.   в   соответствии с Федеральным законом   от   27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

(полное наименование теплоснабжающей организации, в отношении которой проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности   к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: _______________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:  ____________________________________________

| Председатель комиссии: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии: |  |  |
| Секретарь комиссии |  |  |
| Члены комиссии: |  |  |

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«___»____________2023 г.		       ______________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его 								уполномоченного представителя) теплоснабжающей организации, в 							отношении которого проводилась проверка готовности к

отопительному периоду

|  | Приложение №2 к Программе проведения проверки готовности Михайловского сельского поселения Северского района к отопительному периоду 2024-2025 годов |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов

Выдан

(полное наименование теплоснабжающей организации, в отношении которого проводилась

проверка   готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1.

2.

3.

…

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от «___»____2024 г. № ______.

| М.П. | _____________________________ (подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду) |
| --- | --- |

|  | Приложение №3 к Программе проведения проверки готовности Михайловского сельского поселения Северского района к отопительному периоду 2024-2025 годов |
| --- | --- |

Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 настоящего Приложения.

Глава Михайловского сельского

поселения Северского района	      Е.С.Клименченко